## Obliczenia
Kalkulator kosztów użytkowania i opłacalności wymiany źródeł światła
pobrany z: www.pieniadzepodkontrola.pl
odwiedź blog i dowiedz się więcej!
| Wymagany strumień świetlny | 1380 | lm |  |  |  | <<< | wprowadź swoje dane do komórek oznaczonych tym kolorem
| Czas pracy na dobę | 6 | h
| Ilość włączeń na dobę | 2 | -
| Cena energii elektrycznej | 0.6 | PLN/kWh
|  | Żarówka | Halogen | Świetlówka kompaktowa | Źródło LED |  | Strumienie świetlne emitowane przez tradycyjne żarówki
| Cena źródła światła | 2 | 5 | 15 | 30 | PLN/szt | Moc żarówki |  | Strumień
[7 empty] | [W] |  | [lm]
| Roczny koszt prądu | 149.04 | 119.232 | 29.808 | 16.2589 | PLN | 25 |  | 220
| Roczny koszt wymiany źródła | 4.32 | 4.32 | 2.7 | 1.296 | PLN | 40 |  | 415
| Łączny roczny koszt użytkowania | 153.36 | 123.552 | 32.508 | 17.5549 | PLN | 60 |  | 710
[7 empty] | 75 |  | 935
| Roczna oszczędność na LED | 135.8051 | 105.9971 | 14.9531 | - | PLN | 100 |  | 1380
[7 empty] | 150 |  | 2160
| Czaz zwrotu (w latach) inwestycji w LED | 0.20618 | 0.23586 | 1.0031 | -

## Dane
| Skkuteczność | Trwałość | Trwałość w_w
| lm/w | h
Żarówka | 12 | 1000
Halogen | 15 | 2500
Świetlówka kompaktowa | 60 | 12000 | 6000
Żródło LED | 110 | 50000